## AP Ist (hidden)
Varianten |  | Anzahl | Raumform
IST
| GF | 5 | Einzelbüro (ca. 40 m²)
| GF-Sek | 6 | Einzelbüro (ca. 17 m²)
| HAL | 14 | Einzelbüro (ca. 25 m²)
| AL | 35 | Einzelbüro (ca. 17 m²)
| Mitarbeiter | 212 | Kleinraum (ca. 10-15 m² / Arbeitsplatz) | 53 | 194
| Summe | 272
SOLL -Reserve (25%)
| GF | 0 | Einzelbüro
| GF-Sek | 0 | Einzelbüro
| HAL | 2 | Einzelbüro
| AL | 10 | Einzelbüro
| Mitarbeiter | 53 | Teamfläche
| Summe | 65
IST + Soll
| GF | 5 | Einzelbüro
| GF-Sek | 6 | Einzelbüro
| HAL | 16 | Einzelbüro
| AL | 45 | Einzelbüro
| BR | 3 | Kleinraum
| Mitarbeiter | 262 | Teamfläche
| Summe | 337

## Flächenermittlung
Flächenermittlung Soll (Basis NF nach DIN 277) | [5 empty] | Flächenhochrechnung von NF auf GIF bzw. BGF
Klient: | Mustermann |  |  |  |  | BGF | 9118.08 | 763.2 | m² | 20.2624 | m²/AP
Projekt: | Musterdorf |  |  |  |  | GIF | 7598.4 | 636 | m² | 16.8853 | m²/AP
erstellt durch: | Mustermann |  |  |  |  | NF | 6332 | 530 | m² | 14.0711 | m²/AP
nur gelbe Felder sind zu befüllen
Gruppe | Menge | Beschreibung | Belichtung | Hinweise | Sicherheitszone | Einzel | Oberirdisch | Unterirdisch | Einheit | APL | PKW-Plätze | Sonst. Plätze
[6 empty] | NF | 6332 | 530 |  | 450 | 260 | 35
Büro AP | 45 | Einzelbüros | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 20 | 900 | 0 | m² | 45
Büro AP | 405 | Standardarbeitsplätze | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 10 | 4050 | 0 | m² | 405
Büro AP | - | Call-Center-Plätze | Oberirdisch | in Standard-Ap inkludiert | nicht öffentlich | 8 |  | 0 | m² | -
Büro Support | 25 | Rückzugsraum / Besprechung klein (2-3 Personen) | Oberirdisch | nicht buchbar; ca. 1 pro 12 AP | nicht öffentlich | 6 | 150 | 0 | m²
Büro Support | 10 | Besprechungsraum mittel (6-8 Personen) | Oberirdisch | buchbar; ca. 1 pro 20 AP | nicht öffentlich | 18 | 180 | 0 | m²
Büro Support | - | Etagenverteiler | Oberirdisch | vom Architekten nach Bedarf vorzusehen | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Büro Support | 9 | Kopierer/Druckerfläche | Oberirdisch | ca. 1 pro 50 AP | nicht öffentlich | 18 | 162 | 0 | m²
Büro Support | 1 | Lagerbereich | Oberirdisch | Büromaterial; ggf. auch in Keller | nicht öffentlich | 15 | 15 | 0 | m²
Büro Support | - | Putzmittelraum | Unterirdisch | kann im Keller oder auf den Etagen sein; gebäudeabhängig | nicht öffentlich | 10 | 0 |  | m²
Büro Support | - | Raucherraum | Oberirdisch | nicht vorgesehen im Gebäude | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Büro Support | 25 | Rückzugsraum | Oberirdisch | nicht buchbar; ca. 1 pro 15 AP | nicht öffentlich | 5 | 125 | 0 | m²
Büro Support | 1 | Showroom | Oberirdisch | Sales und Marketing | nicht öffentlich | 25 | 25 | 0 | m²
Büro Support | 9 | Teeküche dezentral | Oberirdisch | ca. 1 pro 50 AP | nicht öffentlich | 10 | 90 | 0 | m²
Büro Support | - | Toilette | Oberirdisch | gebäudeabhängig; ist bei Test-Fit zu prüfen | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Büro Zentral | 1 | Empfang | Oberirdisch | inkl. Telefonzentrale mit Wartebereich | öffentlich | 50 | 50 | 0 | m²
Büro Zentral | 1 | Konferenz Gästeküche | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 20 | 20 | 0 | m²
Büro Zentral | 1 | Konferenzraum groß (40 Plätze) | Oberirdisch | ggf. teilbar | öffentlich | 80 | 80 | 0 | m²
Büro Zentral | 4 | Konferenzraum klein (10 Plätze) | Oberirdisch |  | öffentlich | 20 | 80 | 0 | m²
Büro Zentral | 2 | Konferenzraum mittel (20 Plätze) | Oberirdisch | bis zu 20 Plätze | öffentlich | 40 | 80 | 0 | m²
Büro Zentral | 1 | Lounge | Oberirdisch |  | öffentlich | 40 | 40 | 0 | m²
Büro Zentral | 1 | Konferenz Möbellager | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 25 | 25 | 0 | m²
Büro Zentral | - | Videokonferenz | Oberirdisch | kein gesonderter Raum; die Konferenzräume sind mit Videokonferenz auszustatten | öffentlich |  |  | 0 | m²
FM | 1 | Anlieferung | Oberirdisch | am Gebäude zu prüfen | nicht öffentlich | 20 | 20 | 0 | m²
FM | 1 | Hausmeisterraum | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 20 | 20 | 0 | m²
FM | 1 | Poststelle | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 20 | 20 | 0 | m²
FM | - | BMZ | Oberirdisch | gebäudeabhängig | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
FM | - | Gebäudeleitstelle | Oberirdisch | nicht vorgesehen | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
FM | - | Sicherheitszentrale | Oberirdisch | nicht vorgesehen | gesichert |  |  | 0 | m²
IT |  | Hausanschlussraum | Unterirdisch | mit IT Klären | gesichert |  | 0 |  | m²
IT | 1 | Zentraler Serverraum | Unterirdisch | inkl. Telefonzentrale | gesichert | 30 | 0 | 30 | m²
Lager | 1 | Aktenlager | Unterirdisch | Größe noch zu prüfen | nicht öffentlich | 100 | 0 | 100 | m²
Lager | - | Büromateriallager | Unterirdisch | nicht vorgesehen | nicht öffentlich |  | 0 |  | m²
Lager | 1 | Büromöbellager | Unterirdisch | Größe noch zu prüfen | nicht öffentlich | 150 | 0 | 150 | m²
Lager | - | Handwerkerraum | Unterirdisch | schon bei Hausmeister berücksichtigt | nicht öffentlich |  | 0 |  | m²
Lager | 1 | IT-Lager / IT-Werkstatt | Unterirdisch | Größe noch zu prüfen; derzeit in Rollregal | gesichert ? | 50 | 0 | 50 | m²
Lager | 1 | Marketing Lager | Unterirdisch | im Keller | nicht öffentlich | 30 | 0 | 30 | m²
Lager | 1 | Reinigungsmaterial | Unterirdisch | im Keller | nicht öffentlich | 30 | 0 | 30 | m²
Parken Fahrrad | 30 | Fahrradstellplätze | Unterirdisch | noch zu klären | öffentlich ? |  | 0 | 0 | Stk. |  |  | 30
Parken Kraftrad | 5 | Kraftradplätze | Unterirdisch | noch zu klären | öffentlich ? |  | 0 | 0 | Stk. |  |  | 5
Parken PKW | 2 | PKW-Halteplätze außen | Oberirdisch | noch zu klären | öffentlich |  | 0 | 0 | Stk. PKW |  | 2
Parken PKW | 8 | PKW-Parkplätze außen | Oberirdisch | nur Besucher | öffentlich ? |  | 0 | 0 | Stk. PKW |  | 8
Parken PKW | 250 | PKW-Parkplätze | Ober-/ Unterirdisch | in Zusammenhang mit ÖPN zu prüfen | nicht öffentlich |  | 0 | 0 | Stk. PKW |  | 250
Restaurant | - | Ausgabebereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | - | Bürobereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | 1 | Cafeteriabereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | öffentlich | 150 | 150 | 0 | m²
Restaurant | - | Eingangsbereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | - | Küchenbereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | - | Lagerbereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | - | Sozialraumbereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | - | Speisebereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | - | Terrassenbereich | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | öffentlich |  |  | 0 | m²
Restaurant | - | Versorgung/Entsorgungsbereiche | Oberirdisch | soll in Nachbarschaft sein | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Sozial | 1 | Arztraum/Sanitätsraum | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 20 | 20 | 0 | m²
Sozial | 2 | Duschen und Umkleiden Fahrrad | Unterirdisch |  | nicht öffentlich | 25 | 0 | 50 | m²
Sozial | - | Fitnessbereich | Oberirdisch | nicht vorgesehen | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Sozial | - | Kindertagesstätte | Oberirdisch | nicht vorgesehen | nicht öffentlich |  |  | 0 | m²
Sozial | 2 | Ruheraum | Oberirdisch |  | nicht öffentlich | 15 | 30 | 0 | m²
IT | 1 | Testraum Server | Unterirdisch |  |  | 20 | 0 | 20 | m²
IT | 1 | Sicherheitsraum Ingenico GmbH | Unterirdisch | inkl. Schleuse |  | 20 | 0 | 20 | m²
IT | 1 | Sicherheitsraum Easycash (Rhenus) | Unterirdisch |  | 20 | 50 | 0 | 50 | m²

## Flächenermittlung Summary
Flächenermittlung Summary |  |  | Flächenhochrechnung von NF auf GIF bzw. BGF
Klient: | Mustermann |  | BGF | 9118.08 | 763.2 | m² | 20.2624 | m²/AP
Projekt: | Musterdorf |  | GIF | 7598.4 | 636 | m² | 16.8853 | m²/AP
erstellt durch: | Mustermann |  | NF | 6332 | 530 | m² | 14.0711 | m²/AP
Gruppe | Bemerkungen | Zone | Lage | Oberirdisch | Unterirdisch | Einheit | APL | PKW-Plätze | Sonst. Plätze
|  |  |  | 6332 | 530 |  | 450 | 260 | 35
Büro AP |  | nicht öffentlich | Oberirdisch | 4950 | 0 | m² | 450 | 0 | 0
Büro Support |  | nicht öffentlich | Oberirdisch | 747 | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Büro Zentral |  | öffentlich | Oberirdisch | 375 | 0 | m² | 0 | 0 | 0
FM |  | nicht öffentlich | Oberirdisch | 60 | 0 | m² | 0 | 0 | 0
IT |  | gesichert | Unterirdisch | 0 | 120 | m² | 0 | 0 | 0
Lager |  | nicht öffentlich | Unterirdisch | 0 | 360 | m² | 0 | 0 | 0
Parken Fahrrad |  | öffentlich ? | Unterirdisch | 0 | 0 | Stk. | 0 | 0 | 30
Parken Kraftrad |  | öffentlich | Ober-/ Unterirdisch | 0 | 0 | Stk. PKW | 0 | 0 | 5
Parken PKW |  | öffentlich ? | Oberirdisch | 0 | 0 | Stk. PKW | 0 | 260 | 0
Restaurant |  | öffentlich | Oberirdisch | 150 | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Sozial |  | nicht öffentlich | Oberirdisch | 50 | 50 | m² | 0 | 0 | 0

## Flächen Soll (hidden)
Varianten |  | Anzahl | Raumform | Einzelfläche | Summe | Varianten |  | Anzahl | Raumform | Einzelfläche | Summe | Varianten |  | Anzahl | Raumform | Einzelfläche | Summe | Varianten |  | Anzahl | Raumform | Einzelfläche | Summe | Varianten |  | Anzahl | Raumform | Einzelfläche | Summe | Varianten |  | Anzahl | Raumform | Einzelfläche | Summe
Büroflächen (Soll inkl. Reserve) | [5 empty] | Sonderflächen auf Büroetagen | [5 empty] | Zentrale Sonderflächen | [5 empty] | Lagerflächen | [5 empty] | Parkplätze | [5 empty] | Zusammenfassung
| GF | 6 | Einzelbüro | 35 | 210 |  | Besprechung |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| GF-Sek | 6 | Einzelbüro | 18 | 108 |  | Drucker/Kopierer |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| HAL | 15 | Einzelbüro | 30 | 450 |  | Ablage |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| AL | 34 | Einzelbüro | 20 | 680 |  | Meeting-Point |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| BR | 2 | Einzelbüro | 18 | 36 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Mitarbeiter | 228 | Teamfläche | 12 | 2736 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Prakti. / Azubi | 8 | Teamfläche | 8 | 64 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Externe (inkl. Prüfer) | 16 | Teamfläche | 8 | 128 |  | Toiletten |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Gesamt | 315 |  |  | 4412 |  | Gesamt | 0 |  |  | 0 |  | Gesamt | 0 |  |  | 0 |  | Gesamt | 0 |  |  | 0 |  | Gesamt | 0 |  |  | 0 |  | Gesamt | 0 |  |  | 0

## Summen (hidden)
Flächenermittlung Soll (Basis NF nach DIN 277) Übersicht
Klient:
Projekt:
Gruppe | Gesamt | Einheit
| 0 | NF
Bürofläche | 0 | m²
Bürosonderfläche | 0 | m²
GF | 0 | m²
Zentral Außen | 0 | m²
Zentral Empfang | 0 | m²
Zentral FM | 0 | m²
Zentral IT | 0 | m²
Zentral Konferenz | 0 | m²
Zentral Labor | 0 | m²
Zentral Lager | 0 | m²
Zentral Marke | 0 | m²
Zentral Restaurant | 0 | m²
Zentral Sozial | 0 | m²